붙임 1		동절기 연구실 안전점검 체크리스트

연구실 안전점검표		점검일자	`22. . . ∼ `22. . .
		연구실 안전책임자 (지도교수/부서장)	(서명)
		연구실 안전담당자 (직원/연구원/대학원생)	(서명)

점검 항목	점검 내용	조치 결과
연구실 정리정돈 상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
천장 파손, 창문 파손	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
실험장비 등의 누수, 동파 예방조치 확인	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
안전보호구 비치 상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
고전압 및 고전류 연구장비 관리상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
접지형 콘센트 및 정격전류 초과 사용(문어발식 콘센트 등) 여부	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
연구실 내 전열기 사용금지	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
연구실 내 적정 소화기 이상유무 확인	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
피난구 및 피난대피로 확보 상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
시약, 폐액 등 화학물질 관리상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
가스용기 보관상태 및 배관 누출 여부	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
생물체 및 의료폐기물의 에어로졸 관리 상태	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음
기타 추가 조치 사항	□ 해당없음 □ 양호 □ 불량	□ 현장조치 □ 해당없음